АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02  октября 2024 года № 44

п. Козловский

Об утверждении схемы теплоснабжения

Добринского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

1. Утвердить схему теплоснабжения Добринского сельского поселения согласно приложения к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение обнародовать на информационных стендах поселения и разместить на официальном сайте администрации Добринского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

| Глава Добринского сельского поселения | С.И. Бердников |
| --- | --- |

Приложение

к распоряжению администрации

Добринского сельского поселения

от 02.10.2024 № 44

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Добринского сельского поселения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Добринского сельского поселения является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Генеральный план Добринского сельского поселения.

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

 определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

 повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

 минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

 обеспечение объектов Добринского сельского поселения тепловой энергией;

  реконструкция изношенных тепловых сетей социально значимых объектов, применение труб повышенной надежности (с долговечным

Пояснительная записка схемы теплоснабжения

Добринского сельское поселение (далее — Добринское СП) входит в состав Таловского муниципального района. Площадь поселения на 01.01.2024 г. 7509 га. Добринское СП располагается в 40 км от районного центра.

Граница муниципального образования Добринского сельского поселения установлена Законом Воронежской областной Думы № 63-03 «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Воронежской области» от 15.10.2004 г. В состав Добринского СП входит 5 населенных пунктов: п.Козловский - являющееся административным центром поселения, п.Видный, п.Новый-Путь, п.Новоградский, п.Центральный. Численность населения Добринского СП на 01.01.2024 - 591 человек.

Территория Добринского сельского поселения граничит с Абрамовским, Нижне-Каменским, Шанинским сельскими поселениями Таловского муниципального района.

Климат на территории поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными зонами. Среднегодовая температура воздуха составляет +6,1º С. Средние из абсолютных максимальных температур составляет +35ºС, средние из абсолютных минимальных температур составляет -28ºС.

В п. Козловский теплоснабжение здания Козловского СК, школы, осуществляется от модульной газовой котельной, введенной в эксплуатацию в 2019 году оснащенной 3 газовыми котлами Хопёр мощностью 90 кВт каждый. Общая протяженность сетей составляет 185 метров.

- надземные-0 м,

-подземные-159 м,

Износ тепловых сетей — 0 %..

Объекты на территории поселения имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

Жители индивидуальной жилой застройки пользуются и природным газом, и твердым топливом.

Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.